## Плата управления
Список деталей для платы управления
Номинал | Обозначение на схеме | Кол-во | Корпус / описание | Примечание
Резисторы
330 Ом | R1 | 1 | Выводной 0,125Вт
10 кОм | R2, R5, R7, R8, R9, R10, R12, R20, R22, R23, R24, R26 | 12 | SMD 0805
1,6 кОм | R3 | 1 | SMD 0805
750 Ом | R4 | 1 | SMD 0805
5,6 кОм | R6 | 1 | SMD 0805
2 кОм | R11 | 1 | SMD 0805
2,2 кОм | R13, R18 | 2 | SMD 0805
33 кОм | R14 | 1 | SMD 0805
470 Ом | R15 | 1 | Выводной 0,5Вт
1 кОм | R16, R17, R19, R21 | 4 | SMD 0805
4,7 кОм | R25 | 1 | SMD 0805
Конденсаторы
22 Пф | С1,С2 | 2 | SMD 0805
100n (0,1мк) | С3,С4,С5,С6,С7,С8,С9, С10,С11,С13,С14,C18,C19, С23,С24,С25,С26,С27,С28, С29 | 20 | SMD 0805
| С12 |  |  | Нет на схеме. Возможно был исключен при ее доработке или ошибка в нумерации
1мк х 10В | С15 | 1 | SMD
2200мк х 16В | С16,С17 | 2 |  | Нет на ПП
100мк х 10В | С20 | 1 | Выводной (диам.10мм)
0,01мк | С21 | 1 | SMD 0805
1000 Пф | С22 | 1 | SMD 0805
Дисплей
WEH001602ALPP5N | OLED display | 1 |  | или любой 16х2 совместимый, с русской кодировкой (СТ, СТV# в коде) При замене необходимо сверить распайку Вашего дисплея с даташитом на него! Организуйте цепь регулировки контраста самостоятельно.
Микросхемы
Atmega32A |  | 1 | SMD (TQFP)
MCP4921 | DAC1, DAC2 | 2 | SMD (SO-8)
MCP3208 | ADC1 | 1 | SMD (SO-16) | При заказе обратите внимание на корпус. Бывает дип, и соик
AD8542ARZ | U1 | 1 | SMD (SO-8) | Любой аналог по даташиту, rail-2-rail
Датчик тока
ACS712ELCTR-05A-T (5A) или ACS712ELCTR-20A-T (20А) | Isensor1 | 1 | SMD (SOIC-8) | Если не нужны токи выше 10А, можно ставить ACS712ELCTR-5A-T. При этом датчик подключать на порт ADC0 микросхемы MCP3208 (как указано на схеме), а порт ADC1 подключить к общему проводу. При использовании датчика ACS712ELCTR-20A-T, подключать его на порт ADC1, а порт ADC0 посадить на общий провод (как на схеме, только наоборот).
Стабилизаторы напряжения
REF195 |  | 1 | SMD (SO-8) | Монжо собрать простую замену на TL431. Подровности в папке со схемами
78M05 |  | 1 | SMD (TO-252) | Любой стабилизатор, главное что бы выдержал ток потребления схемы. Можно обычную кренку на 5в.
Оптопара
PC817 | VO1 | 1 | DIP-4
Энкодер
PEC12-4220F-S0024 | Encoder | 1 |  | Энкодер с кнопкой, 24 импульса за 1 полный оборот
Транзисторы
BC817-40 | Q1,Q2, | 2 | SOT-23 | Любой транзистор, но по току не ниже тока потребления обмотки реле
Диоды и стабилитроны
Светодиод (красный) | D1 | 1 | Выводной
SM5818 | D2, D3 | 2 | SMD | Любой диод Шоттки.
| D4 |  |  | Нет на схеме. Возможно был исключен при ее доработке или ошибка в нумерации
SM4001 | D5, D6 | 2 | SMD
Стабилитрон 8В | ZD1 | 1 | SMD
Стабилитрон 5,1В | ZD2 | 1 | SMD
Прочее
Реле 12В 15А | К1 | 1 |  | Реле любое на напряжение 12в и ток не меньше того, который Вы хотите получить с ЗУ
Кварцевый резонатор 32.768кГц | Х1 | 1 | Выводной | можно выпаять из неисправной материнской платы
Кварцевый резонатор 16 МГц | Х2 | 1 | Выводной | Кварц пока впаивать не нужно, но зарезервировать под него место. Проект пока не нуждается в нем, но в будущем он возможно пригодится.
Излучатель звука со встроенным генератором | BZ1 | 1 |  | Любая пищалка с внутренним генератором, питание 5в.
Кнопка |  | 1 | Выводная
По желанию
Разъем для программирования | Programm | 1
Разъем подключения разрядника | J12 | 1
Разъем подключения контроллера вентиляции | J1 | 1
Разъем для подключения к TL494 | J4 | 1

## Контроллер вентиляции
Список деталей для Контроллера вентиляции
Номинал | Обозначение на схеме | Кол-во | Корпус / описание | Примечание
Резисторы
680 Ом | R1, R3 | 2 | SMD 0805
3 кОм | R2,R4 | 2 | SMD 0805
4,7 кОм | R5, R6, R7, R8 | 4 | SMD 0805
Конденсаторы
100n (0,1мк) | С1,С3,C5,C6 | 4 | SMD 0805
100мк х 16В | С2, C4, C7 | 3 | SMD
Индуктивность
330-600uH | L1, L2 | 2 | SMD | Катушка длжна выдерживать ток, не меньше тока потребления куллера
Микросхемы
Atmega8 | U1 | 1 | SMD (TQFP)
Датчики температуры
DS18B20 | Дтч1,Дтч2,Дтч3,Дтч4 | 4 | ТО-92 | Обратить внимание на маркировку. Должны быть именно DS18B20. Количество датчиков на выбор.
Транзисторы
IRF7309 | Q1,Q2, | 2 | SO-8 | Сборка из двух транзисторов (1P + 1N канальный)
Диоды
SM5818 | D1, D2 | 2 | SMD | Любой диод Шоттки.
По желанию
Разъем для программирования | Programm | 1
Разъем подключения к плате управления | J9 | 1
Разъем для подключения куллеров | J10, J11 | 2
Разъем для подключения датчиков температуры | J1, J2, J3, J4 + J5, J6, J7, J8 | 4

## Разрядник
Список деталей для разрядника
Номинал | Обозначение на схеме | Кол-во | Корпус / описание | Примечание
Резисторы
2,2 кОм | R1 | 1 | SMD 0805
100 Ом | R2,R7,R8,R9 | 4 | SMD 1206
0,22 Ом 5Вт | R3, R4, R5, R6 | 4 | Выводной | Например SQP 5 Вт 0.22 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный)
1 кОм | R10 | 1 | SMD 1206
1 кОм | R15 | 1 | SMD 0805
8,2 кОм | R11 | 1 | SMD 0805
2,2 кОм | R12 | 1 | SMD 0805
100 кОм | R13 | 1 | SMD 0805
12 кОм | R14 | 1 | SMD 1206
Конденсаторы
10n (0,1мк) | С1 | 1 | SMD 0805
100n (0,01мк) | С2,С3 | 2 | SMD 0805
1 мк | С4,С5,С6,С7 | 4 | smd 0805
Микросхемы
MCP4921 | DAC1 | 1 | SMD (SO-8)
AD8542ARZ | U1 | 1 | SMD (SO-8)
Транзисторы
IRL3705N | Q1,Q2,Q3,Q4 | 4 | TO-220
Диоды
| D1 | 1 | SMD | Необходимо подобрать. Максимальный разрядный ток зависит от веричины падения напряжения на этом диоде. При использовании LL4148 максимальный ток составляет около 8,6А
По желанию
Разъем подключения к плате управления | J12 | 1